## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 4月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(Kg） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | PAC单价 | 348 | 盐酸单价430 | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28150 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 17.7 | 雨 | 149472 | 0 | 125.46 | 0 | 200 | 5756 | 4786 | 5152 | 47002.93 | 0 | 3521 | 1304.0741 | 1571.82 | 1619.34 | 0 | 149472 | 48 | 0
2 | 17.8 | 阴 | 150880 | 0 | 107.48 | 0 | 275 | 4738 | 5174 | 5032 | 48903.05 | 0 | 3545 | 1312.963 | 1593.9 | 1640.16 | 0 | 150880 | 48 | 0
3 | 18.5 | 晴 | 152896 | 0 | 107.28 | 0 | 25 | 4600 | 5094 | 5122 | 48703.03 | 0 | 3434 | 1271.8519 | 1519.56 | 1589.46 | 0 | 152896 | 48 | 0
4 | 17.8 | 晴 | 150656 | 0 | 107.38 | 0 | 275 | 4792 | 4824 | 4798 | 52703.29 | 0 | 3522 | 1304.4444 | 1583.76 | 1635.48 | 0 | 150656 | 48 | 0
5 | 18 | 晴 | 137184 | 0 | 141.56 | 0 | 200 | 4574 | 4908 | 4772 | 49303.07 | 0 | 3524 | 1305.1852 | 1310.76 | 1618.38 | 0 | 137184 | 48 | 0
6 | 18 | 阴 | 137568 | 0 | 138.18 | 0 | 200 | 4736 | 4908 | 5002 | 49803.11 | 0 | 3522 | 1304.4444 | 1189.8 | 1585.38 | 0 | 137568 | 48 | 0
7 | 18.1 | 晴 | 134816 | 0 | 135.06 | 0 | 175 | 5086 | 5462 | 6230 | 48403.01 | 10.44 | 3571 | 1322.5926 | 410.82 | 1592.46 | 0 | 134816 | 48 | 0.026949
8 | 18 | 阴 | 127232 | 0 | 155.16 | 0 | 225 | 5480 | 4612 | 5238 | 45602.85 | 10.68 | 3534 | 1308.8889 | 406.44 | 1625.7 | 0 | 127232 | 48 | 0.029212
9 | 18.2 | 晴 | 149440 | 0 | 157.12 | 0 | 225 | 4984 | 4884 | 5012 | 49603.1 | 6 | 3527 | 1306.2963 | 84 | 1614.3 | 0 | 149440 | 48 | 0.013972
10 | 18.5 | 晴 | 153024 | 0 | 174 | 0 | 150 | 4994 | 5404 | 5138 | 51703.21 | 0 | 3544 | 1312.5926 | 0 | 1600.38 | 0 | 153024 | 48 | 0
11 | 18.1 | 阴 | 151552 | 0 | 161.82 | 0 | 100 | 4444 | 5440 | 4988 | 49903.11 | 0 | 3555 | 1316.6667 | 0 | 1581.84 | 0 | 151552 | 48 | 0
12 | 18.2 | 阴 | 152544 | 0 | 109.16 | 0 | 275 | 4366 | 5718 | 4926 | 46502.89 | 0 | 3538 | 1310.3704 | 236.22 | 1638.36 | 0 | 152544 | 48 | 0
13 | 18.4 | 晴 | 152256 | 0 | 107.42 | 0 | 250 | 4248 | 5236 | 4674 | 48003 | 0 | 3544 | 1312.5926 | 0 | 1599.24 | 0 | 152256 | 48 | 0
14 | 18.3 | 阴 | 153376 | 0 | 107.7 | 0 | 275 | 4146 | 5090 | 4678 | 50603.15 | 0 | 3532 | 1308.1481 | 0 | 1632.9 | 0 | 153376 | 48 | 0
15 | 18.4 | 晴 | 157024 | 0 | 107.12 | 0 | 275 | 3438 | 3616 | 3622 | 48703.04 | 0 | 3521 | 1304.0741 | 0 | 1531.68 | 0 | 157024 | 48 | 0
16 | 18.3 | 晴 | 152416 | 0 | 103.74 | 0 | 250 | 4314 | 4892 | 4550 | 53003.3 | 0 | 3551 | 1315.1852 | 0 | 1666.98 | 0 | 152416 | 48 | 0
17 | 18.7 | 晴 | 152864 | 0 | 123.6 | 0 | 250 | 4176 | 5680 | 5102 | 50103.12 | 0 | 3526 | 1305.9259 | 0 | 1605.36 | 0 | 152864 | 48 | 0
18 | 18.8 | 晴 | 154368 | 0 | 123.9 | 0 | 250 | 3940 | 5110 | 5074 | 50903.18 | 0 | 3509 | 1299.6296 | 0 | 1579.5 | 0 | 154368 | 48 | 0
19 | 18.5 | 晴 | 145792 | 0 | 143.22 | 0 | 350 | 3898 | 586 | 4742 | 51603.21 | 0 | 3534 | 1308.8889 | 0 | 1599.78 | 0 | 145792 | 48 | 0
20 | 19.2 | 阴 | 136768 | 0 | 108.14 | 0 | 200 | 3856 | 5264 | 4666 | 51203.19 | 0 | 3524 | 1305.1852 | 0 | 1641.96 | 0 | 136768 | 48 | 0
21 | 19.6 | 阴 | 136960 | 0 | 109.18 | 0 | 225 | 4494 | 5694 | 5122 | 51003.17 | 0 | 3511 | 1300.3704 | 0 | 1597.26 | 0 | 136960 | 48 | 0
22 | 19.4 | 晴 | 152992 | 0 | 90.58 | 0 | 175 | 4340 | 3682 | 4022 | 48903.05 | 0 | 3512 | 1300.7407 | 0 | 1613.34 | 0 | 152992 | 48 | 0
23 | 20.6 | 晴 | 152960 | 0 | 126.62 | 0 | 175 | 3266 | 4770 | 4166 | 50602.96 | 0 | 3524 | 1305.1852 | 0 | 1588.98 | 0 | 152960 | 48 | 0
24 | 19.8 | 阴 | 153440 | 0 | 106.14 | 0 | 50 | 4834 | 5172 | 4908 | 51503.21 | 0 | 3511 | 1300.3704 | 0 | 1651.56 | 0 | 153440 | 48 | 0
25 | 19.8 | 阴 | 153024 | 0 | 53.26 | 0 | 325 | 5316 | 5534 | 5226 | 52703.28 | 0 | 3534 | 1308.8889 | 0 | 1639.98 | 0 | 153024 | 48 | 0
26 | 19.8 | 晴 | 151008 | 0 | 110.12 | 0 | 175 | 4704 | 3660 | 4162 | 52603.27 | 0 | 3526 | 1305.9259 | 0 | 3186.18 | 0 | 151008 | 48 | 0
27 | 21.3 | 晴 | 159616 | 0 | 129.88 | 0 | 225 | 4844 | 5366 | 5032 | 51603.22 | 0 | 3533 | 1308.5185 | 0 | 1589.4 | 0 | 159616 | 48 | 0
28 | 20.3 | 晴 | 152832 | 0 | 111.02 | 0 | 250 | 4662 | 5122 | 4784 | 57103.27 | 0 | 3815 | 1412.963 | 0 | 1604.16 | 0 | 152832 | 48 | 0
29 | 20.5 | 晴 | 153600 | 0 | 146.04 | 0 | 200 | 5058 | 5762 | 5226 | 46103.16 | 0 | 3522 | 1304.4444 | 0 | 1630.68 | 0 | 153600 | 48 | 0
30 | 20.1 | 晴 | 154752 | 0 | 130.58 | 0 | 250 | 4938 | 5760 | 5438 | 51603.21 | 0 | 3611 | 1337.4074 | 0 | 1578.54 | 0 | 154752 | 48 | 0
平均 | 18.89 | / | 149110.4 | 0 | 121.9307 | 0 | 215.8333 | 4567.4 | 4907 | 4886.8 | 50199.788 | 0.904 | 3539.2333 | 1310.8272 | 330.236 | 1662.624 | 0 | 149110.4 | -149110.4
合计 | / | / | 4473312 | 0 | 3657.92 | 0 | 6475 | / | / | / | 1505993.64 | 27.12 | 106177 | 39324.8148 | 9907.08 | 49878.72 | 0 | 4473312 | 1440
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2021-5-7
| 最大值 |  | 159616 | 脱水污泥量 |  | 3657.92
| 最小值 |  | 127232

## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4473312 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3657.92 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1433799 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.32052
| 日均处理量（m3） | 149110.4 |  | 絮凝剂用量（kg） | 6475 |  | 日均用电量（度） |  | 47793.3 |  | CODcr（度/kg） | 0.86565
|  |  |  | 含水率（%） | 78.3467 |  | 用水量（T） |  | 3190
| 最高日处理量（m3） | 159616 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.43 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 106.177 |  | BOD5（度/kg） | 1.5582
| 最低日处理量（m3） | 127232 |  | 产泥率(g/m３) | 188 |  | 药单耗(g/m3) |  | 23.7357 |  | SS（度/kg） | 1.4894
| 负荷率（%） | 99.4069 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 27.12 |  | 氯酸钠（T） |  | 39.3248 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 9.9071
| 进水水温(℃) | 18.89 |  | 药单耗(g/m3) | 6.0626 |  | 药单耗(g/m3) |  | 8.791 |  | 药单耗(g/m3) | 2.2147
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 49.8787
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.1503
| CODcr | 378.2667 |  | <16 |  | 97.89% |  | 1656318.3232 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 0 | 71.57
| BOD5 | 206.7 |  | <2 |  | 99.52% |  | 920160.2784 |  |  | 英科环境(吨) | 3657.92
| SS | 220.2 |  | 5 |  | 97.73% |  | 962656.7424 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.9987 |  | 0.097667 |  | 98.05% |  | 21923.7021 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.44
| TN | 41.0567 |  | 5.7513 |  | 85.99% |  | 157931.7713 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 25.73
| NH3-N | 30.8367 |  | 0.271 |  | 99.12% |  | 136729.7635 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 1.21
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  |  |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1505994度，其中排水处电量为11540度，除臭工程用电60655度，城北实际用电为1433799度。本月自来水用量为3764吨，其中除臭工程自来水用量为574吨，城北实际用自来水用量为3190吨。 本月产生泥饼3657.92吨，无外运。
审核： 制表： 制表日期：2021-5-7

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 322 | 161 | 180 | 4.95 | 36.6 | 47.3 | 16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.41 | 7 | 16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.46 | 5.66 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.4 | 5.24 | 78.4 | <20
2 | 275 | 154 | 142 | 5.26 | 25.9 | 34.7 | 16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.27 | 5.51 | 17 | <2 | 5 | 0.1 | 0.26 | 5.02 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.25 | 4.94 | 78.2 | 110
3 | 206 | 113 | 114 | 4.33 | 27.2 | 36.1 | 18 | <2 | 5 | 0.17 | 0.28 | 9.58 | 23 | <2 | 5 | 0.24 | 0.3 | 5.81 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.25 | 5.24 | 79.1
4 | 290 | 162 | 148 | 5.67 | 32 | 38.4 | 19 | <2 | 5 | 0.18 | 0.43 | 9.78 | 18 | <2 | 5 | 0.16 | 0.42 | 7.5 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.37 | 5.96 | 78.2
5 | 556 | 317 | 290 | 5.17 | 28.7 | 34.5 | 18 | <2 | 5 | 0.11 | 0.43 | 9.08 | 20 | <2 | 6 | 0.1 | 0.4 | 5.56 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.36 | 5.07 | 78.8 | 40
6 | 401 | 224 | 188 | 5.07 | 33.6 | 39.8 | 18 | <2 | 5 | 0.12 | 0.4 | 5.76 | 17 | <2 | 5 | 0.1 | 0.37 | 6.11 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.26 | 5.04 | 78.8 | 90
7 | 309 | 161 | 156 | 5.41 | 35.8 | 41.6 | 20 | <2 | 6 | 0.18 | 0.36 | 6.7 | 19 | <2 | 5 | 0.11 | 0.34 | 5.42 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.33 | 5.1 | 79.2 | 200
8 | 342 | 195 | 210 | 5.8 | 26.1 | 36.7 | 19 | <2 | 5 | 0.15 | 0.51 | 7.1 | 23 | <2 | 7 | 0.14 | 0.36 | 5.22 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.35 | 4.97 | 77.9 | 40
9 | 355 | 188 | 230 | 5.27 | 30.7 | 36.4 | 18 | <2 | 5 | 0.13 | 0.32 | 7.6 | 16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.24 | 5.07 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.22 | 4.94 | 78.4 | <20
10 | 272 | 150 | 198 | 4.44 | 30.7 | 36.8 | 17 | <2 | 5 | 0.12 | 0.35 | 6.46 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.29 | 5.81 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.18 | 5.54 | 78.5
11 | 304 | 164 | 266 | 5.3 | 39.2 | 44.6 | 23 | <2 | 8 | 0.4 | 0.38 | 11.2 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.28 | 6.7 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.25 | 6.46 | 78.7
12 | 625 | 343 | 292 | 5.5 | 19.7 | 42.8 | 17 | <2 | 5 | 0.16 | 0.38 | 11.2 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.31 | 7.25 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.29 | 7.2 | 78.4 | 80
13 | 245 | 125 | 162 | 4.57 | 23.5 | 33.4 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.32 | 7.99 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.29 | 5.88 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.27 | 5.37 | 78.3 | <20
14 | 376 | 196 | 296 | 5.37 | 26.6 | 40.2 | 17 | <2 | 8 | 0.11 | 0.32 | 6.7 | 18 | <2 | 6 | 0.13 | 0.31 | 6.46 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.3 | 5.32 | 78.5 | <20
15 | 430 | 221 | 282 | 5.12 | 30.5 | 38.4 | 18 | <2 | 6 | 0.1 | 0.37 | 7.7 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.28 | 5.86 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.27 | 5.42 | 78.9 | <20
16 | 666 | 366 | 288 | 4.88 | 24.8 | 56.8 | 20 | <2 | 8 | 0.15 | 0.32 | 9.7 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.28 | 6.13 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.27 | 5.58 | 78.3 | <20
17 | 309 | 173 | 210 | 5.16 | 30.7 | 36.6 | 18 | <2 | 5 | 0.12 | 0.31 | 8.21 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.27 | 5.96 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.25 | 5.63 | 77.9
18 | 289 | 153 | 208 | 3.73 | 35.1 | 41.5 | 16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.3 | 8.66 | 18 | <2 | 5 | 0.08 | 0.3 | 8.68 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.26 | 6.57 | 78.2
19 | 357 | 196 | 128 | 4.85 | 36.1 | 42.7 | 16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.43 | 10 | 16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.33 | 7 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.32 | 6.62 | 77.9 | 40
20 | 719 | 402 | 294 | 5.2 | 29.6 | 57 | 16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.34 | 7.96 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.27 | 6 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.26 | 5.28 | 78 | <20
21 | 345 | 186 | 230 | 5.6 | 36.7 | 42.6 | 18 | <2 | 5 | 0.1 | 0.29 | 8.73 | 16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.27 | 6.27 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.23 | 5.98 | 78.1 | <20
22 | 487 | 278 | 298 | 5.01 | 34.6 | 48.7 | 16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.22 | 9.65 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.24 | 8.8 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.21 | 5.63 | 77.8 | <20
23 | 394 | 216 | 268 | 5.22 | 23.7 | 28.9 | 18 | <2 | 5 | 0.09 | 0.16 | 6.47 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.17 | 6.97 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.13 | 5.88 | 78.4 | 90
24 | 635 | 342 | 280 | 5.21 | 27.1 | 57.3 | 19 | <2 | 5 | 0.15 | 0.22 | 6.67 | 16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.23 | 7.17 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.17 | 5.43 | 78.2
25 | 295 | 165 | 226 | 3.78 | 30.5 | 38.1 | 18 | <2 | 5 | 0.1 | 0.38 | 10.6 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.31 | 10.3 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.27 | 9.45 | 78.4
26 | 296 | 157 | 138 | 4.62 | 39.7 | 45.2 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.35 | 8.73 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.29 | 7.71 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.27 | 7.51 | 78 | <20
27 | 305 | 170 | 186 | 4.5 | 33 | 39.7 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.33 | 8.85 | 18 | <2 | 5 | 0.11 | 0.31 | 5.68 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.28 | 5.13 | 78.7 | <20
28 | 334 | 183 | 242 | 4.88 | 34.8 | 40.9 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.36 | 8.95 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.33 | 6.42 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.32 | 5.68 | 78.2 | <20
29 | 281 | 157 | 212 | 5.23 | 32.5 | 38.4 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.44 | 9.05 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.4 | 5.48 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.34 | 5.28 | 77.8 | 100
30 | 328 | 183 | 244 | 4.86 | 29.4 | 35.6 | 20 | <2 | 6 | 0.25 | 0.21 | 6.3 | 19 | <2 | 6 | 0.2 | 0.22 | 6.87 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.2 | 5.08 | 78.2 | <20
平均 | 378.2667 | 206.7 | 220.2 | 4.9987 | 30.8367 | 41.0567 | 17.96 | <2 | 5.4 | 0.14133 | 0.33967 | 8.263 | 18 | <2 | 5.1667 | 0.11567 | 0.30433 | 6.4923 | <16 | <2 | 5 | 0.097667 | 0.271 | 5.7513 | 78.3467 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-5-7
| 206 | 113 | 114 | 3.73 | 19.7 | 28.9 | 16 | 0 | 5 | 0.09 | 0.16 | 5.51 | 16 | 0 | 5 | 0.08 | 0.17 | 5.02 | 0 | 0 | 5 | 0.07 | 0.13 | 4.94 | 77.8
| 719 | 402 | 298 | 5.8 | 39.7 | 57.3 | 23 | 0 | 8 | 0.4 | 0.51 | 11.2 | 23 | 0 | 7 | 0.24 | 0.46 | 10.3 | 0 | 0 | 5 | 0.15 | 0.4 | 9.45 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 29
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 7 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 32 |  | 4.444% | 100
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 32 |  | 4.444% | 100
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 678 |  | 94.17% | 100
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 432.5 |  | 60.07% | 100 | 4月20日安装调试
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 626 |  | 86.94% | 100
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 703 |  | 97.64% | 100
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 111 |  | 15.42% | 100
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 4月19日更换链条
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 525.5 |  | 72.99% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 378 |  | 52.5% | 100
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 28 |  | 3.889% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 4月19日故障检修
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 687.5 |  | 95.49% | 100 | 4月8日真空泵及管路改造
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 2 |  | 0.2778% | 100
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 706.5 |  | 98.12% | 100
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 4月14日更换止水环
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 609 |  | 84.58% | 100
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 112 |  | 15.56% | 100
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100 | 4月22日更换链条
128 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 230 |  | 31.94% | 100 | 4月2日更换轴承
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 2 |  | 0.2778% | 100
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
153 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
154 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
155 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
156 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
157 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
158 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
159 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 94 |  | 13.06% | 100
160 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 493.5 |  | 68.54% | 100
161 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 518.5 |  | 72.01% | 100
162 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
163 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
164 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
165 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 60.5 |  | 8.403% | 100 | 4月29日震动故障检修
166 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 623 |  | 86.53% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
167 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
168 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
169 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
170 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
171 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
172 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
173 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
174 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
175 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
176 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
177 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
178 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 180 |  | 25% | 100
179 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
180 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
181 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
182 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
183 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
184 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
185 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
186 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
188 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
189 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
190 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
191 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
192 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 496 |  | 68.89% | 100
194 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 280.5 |  | 38.96% | 100
195 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 703 |  | 97.64% | 100
196 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 673 |  | 93.47% | 100
197 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 14 |  | 1.944% | 100
198 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 659 |  | 91.53% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-5-7

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | CPM253－PR0015 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
2 | MLSS测量仪 | CUS41-W2/ CUM253-TU0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
3 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253- DX0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、29）日
4 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
5 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
6 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、29）日
7 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
8 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253-DX0005 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
9 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、29）日
10 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
11 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
12 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
13 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 30日
14 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 30日
15 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 30日
16 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
17 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
审核： 制表： 制表日期：2021-5-7

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-04-28 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.65
|  | NO3-N | 1.02 | 2.58 | 4.02 | 6.42 |  |  |  | 0.089371 | 1.1532
|  | NH3-N | 7.89 | 6.54 | 4.68 | 2.04 |  |  |  | -0.098686 | -1.2734
|  | PO43- | 3 | 1.05 | 0.38 | 0.2 |  |  |  | -0.041848 | -0.53997
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-04-28 | 一期南 | NO3-N | 6.75 | 6.13 | 5.68 | 4.37 | 3.34 | 2.48 | 4.458 | -0.048113 | -0.64755
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-04-28 | 一期南 | PO43- | 2.55 | 6.27 | 8.11 | 8.85 |  |  | 4.744 | 0.097333 | 1.231