## 除臭
常州市深水城北污水处理有限公司除臭系统运行月报表
2021-09-01
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数(吨) | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数(吨) | 3#电表读数(度) | 3#水表读数(吨) | 4#电表读数(度) | 4#水表读数(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度) | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨)
1日 | 70210 | 481308 | 1034 | 102807 | 376506 | 13020 | 276143 | 1887 |  |  | 1140 | 9 | 732 | 34 | 87 | 1 |  |  | 1959 | 44
2日 | 70221.8 | 482094 | 1043 | 102985 | 377060 | 13054 | 276230 | 1888 |  |  | 1141 | 8 | 809 | 33 | 87 | 2 |  |  | 2037 | 43
3日 | 70233.6 | 482881 | 1051 | 103164 | 377690 | 13087 | 276317 | 1890 |  |  | 1146 | 9 | 810 | 33 | 88 | 3 |  |  | 2044 | 45
4日 | 70245.6 | 483667 | 1060 | 103344 | 378320 | 13120 | 276405 | 1893 |  |  | 1148 | 8 | 810 | 33 | 88 | 2 |  |  | 2046 | 43
5日 | 70257.7 | 484452 | 1068 | 103524 | 378950 | 13153 | 276493 | 1895 |  |  | 1143 | 9 | 809 | 34 | 88 | 2 |  |  | 2040 | 45
6日 | 70269.5 | 485241 | 1077 | 103701 | 379582 | 13187 | 276581 | 1897 |  |  | 1150 | 9 | 799 | 34 | 88 | 2 |  |  | 2037 | 45
7日 | 70281.6 | 486028 | 1086 | 103882 | 380200 | 13221 | 276669 | 1899 |  |  | 1139 | 9 | 821 | 33 | 88 | 2 |  |  | 2048 | 44
8日 | 70293.4 | 486813 | 1095 | 104061 | 380842 | 13254 | 276757 | 1901 |  |  | 1094 | 8 | 712 | 29 | 86 | 2 |  |  | 1892 | 39
9日 | 70305.2 | 487553 | 1103 | 104216 | 381399 | 13283 | 276843 | 1903 |  |  | 1104 | 8 | 715 | 32 | 87 | 2 |  |  | 1906 | 42
10日 | 70317.1 | 488300 | 1111 | 104372 | 381958 | 13315 | 276930 | 1905 |  |  | 1091 | 8 | 711 | 31 | 85 | 2 |  |  | 1887 | 41
11日 | 70329 | 489034 | 1119 | 104527 | 382514 | 13346 | 277015 | 1907 |  |  | 1097 | 8 | 713 | 28 | 89 | 2 |  |  | 1899 | 38
12日 | 70340.8 | 489777 | 1127 | 104682 | 383072 | 13374 | 277104 | 1909 |  |  | 1093 | 9 | 715 | 29 | 85 | 2 |  |  | 1893 | 40
13日 | 70352.6 | 490516 | 1136 | 104838 | 383631 | 13403 | 277189 | 1911 |  |  | 1099 | 7 | 712 | 16 | 88 | 3 |  |  | 1899 | 26
14日 | 70364.5 | 491258 | 1143 | 104994 | 384187 | 13419 | 277277 | 1914 |  |  | 1101 | 8 | 713 | 15 | 85 | 2 |  |  | 1899 | 25
15日 | 70376.5 | 491999 | 1151 | 105150 | 384744 | 13434 | 277362 | 1916 |  |  | 1092 | 8 | 715 | 8 | 88 | 2 |  |  | 1895 | 18
16日 | 70388.2 | 492740 | 1159 | 105306 | 385303 | 13442 | 277450 | 1918 |  |  | 1104 | 9 | 714 | 15 | 86 | 2 |  |  | 1904 | 26
17日 | 70400.3 | 493481 | 1168 | 105462 | 385861 | 13457 | 277536 | 1920 |  |  | 1066 | 9 | 667 | 20 | 88 | 2 |  |  | 1821 | 31
18日 | 70412.4 | 494184 | 1177 | 105593 | 386397 | 13477 | 277624 | 1922 |  |  | 1059 | 9 | 666 | 20 | 88 | 2 |  |  | 1813 | 31
19日 | 70424.3 | 494886 | 1186 | 105724 | 386932 | 13497 | 277712 | 1924 |  |  | 1068 | 10 | 663 | 21 | 88 | 2 |  |  | 1819 | 33
20日 | 70436.5 | 495588 | 1196 | 105853 | 387466 | 13518 | 277800 | 1926 |  |  | 1061 | 9 | 665 | 20 | 89 | 3 |  |  | 1815 | 32
21日 | 70448.4 | 496292 | 1205 | 105984 | 388000 | 13538 | 277889 | 1929 |  |  | 1064 | 10 | 669 | 20 | 89 | 2 |  |  | 1822 | 32
22日 | 70460.5 | 496993 | 1215 | 106115 | 388538 | 13558 | 277978 | 1931 |  |  | 1061 | 9 | 664 | 21 | 88 | 2 |  |  | 1813 | 32
23日 | 70472.4 | 497697 | 1224 | 106244 | 389073 | 13579 | 278066 | 1933 |  |  | 1071 | 10 | 670 | 21 | 89 | 2 |  |  | 1830 | 33
24日 | 70484.7 | 498399 | 1234 | 106375 | 389612 | 13600 | 278155 | 1935 |  |  | 1067 | 9 | 653 | 35 | 88 | 2 |  |  | 1808 | 46
25日 | 70496.6 | 499109 | 1243 | 106504 | 390136 | 13635 | 278243 | 1937 |  |  | 1072 | 10 | 655 | 37 | 87 | 2 |  |  | 1814 | 49
26日 | 70508.7 | 499818 | 1253 | 106633 | 390662 | 13672 | 278330 | 1939 |  |  | 1059 | 8 | 655 | 34 | 89 | 3 |  |  | 1803 | 45
27日 | 70520.3 | 500529 | 1261 | 106762 | 391188 | 13706 | 278419 | 1942 |  |  | 1110 | 9 | 652 | 36 | 88 | 2 |  |  | 1850 | 47
28日 | 70532.4 | 501276 | 1270 | 106890 | 391712 | 13742 | 278507 | 1944 |  |  | 931 | 9 | 654 | 36 | 88 | 2 |  |  | 1673 | 47
29日 | 70544.4 | 501847 | 1279 | 107018 | 392238 | 13778 | 278595 | 1946 |  |  | 1077 | 9 | 659 | 31 | 90 | 3 |  |  | 1826 | 43
30日 | 70556.7 | 502555 | 1288 | 107150 | 392765 | 13809 | 278685 | 1949 |  |  | 980 | 9 | 649 | 35 | 85 | 3 |  |  | 1714 | 47
下月初 | 70568.5 | 503181 | 1297 | 107274 | 393290 | 13844 | 278770 | 1952
审核： 制表： 排水处审核：
[11 empty] | 32628 | 263 | 21251 | 824 | 2627 | 65 |  |  | 56506 | 1152
[11 empty] | 1087.6 | 8.7667 | 708.3667 | 27.4667 | 87.5667 | 2.1667 |  |  | 1883.5333 | 38.4

## Sheet1
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 日期 | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数（吨） | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数（吨） | 3#电表读数(度) | 3#水表读数（吨） |  | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨）
1日 | 70210 | 481308 | 1034 | 102807 | 376506 | 13020 | 276143 | 1887 | 1日 | 1140 | 9 | 732 | 34 | 87 | 1 | 1959 | 44
2日 | 70221.8 | 482094 | 1043 | 102985 | 377060 | 13054 | 276230 | 1888 | 2日 | 1141 | 8 | 809 | 33 | 87 | 2 | 2037 | 43
3日 | 70233.6 | 482881 | 1051 | 103164 | 377690 | 13087 | 276317 | 1890 | 3日 | 1146 | 9 | 810 | 33 | 88 | 3 | 2044 | 45
4日 | 70245.6 | 483667 | 1060 | 103344 | 378320 | 13120 | 276405 | 1893 | 4日 | 1148 | 8 | 810 | 33 | 88 | 2 | 2046 | 43
5日 | 70257.7 | 484452 | 1068 | 103524 | 378950 | 13153 | 276493 | 1895 | 5日 | 1143 | 9 | 809 | 34 | 88 | 2 | 2040 | 45
6日 | 70269.5 | 485241 | 1077 | 103701 | 379582 | 13187 | 276581 | 1897 | 6日 | 1150 | 9 | 799 | 34 | 88 | 2 | 2037 | 45
7日 | 70281.6 | 486028 | 1086 | 103882 | 380200 | 13221 | 276669 | 1899 | 7日 | 1139 | 9 | 821 | 33 | 88 | 2 | 2048 | 44
8日 | 70293.4 | 486813 | 1095 | 104061 | 380842 | 13254 | 276757 | 1901 | 8日 | 1094 | 8 | 712 | 29 | 86 | 2 | 1892 | 39
9日 | 70305.2 | 487553 | 1103 | 104216 | 381399 | 13283 | 276843 | 1903 | 9日 | 1104 | 8 | 715 | 32 | 87 | 2 | 1906 | 42
10日 | 70317.1 | 488300 | 1111 | 104372 | 381958 | 13315 | 276930 | 1905 | 10日 | 1091 | 8 | 711 | 31 | 85 | 2 | 1887 | 41
11日 | 70329 | 489034 | 1119 | 104527 | 382514 | 13346 | 277015 | 1907 | 11日 | 1097 | 8 | 713 | 28 | 89 | 2 | 1899 | 38
12日 | 70340.8 | 489777 | 1127 | 104682 | 383072 | 13374 | 277104 | 1909 | 12日 | 1093 | 9 | 715 | 29 | 85 | 2 | 1893 | 40
13日 | 70352.6 | 490516 | 1136 | 104838 | 383631 | 13403 | 277189 | 1911 | 13日 | 1099 | 7 | 712 | 16 | 88 | 3 | 1899 | 26
14日 | 70364.5 | 491258 | 1143 | 104994 | 384187 | 13419 | 277277 | 1914 | 14日 | 1101 | 8 | 713 | 15 | 85 | 2 | 1899 | 25
15日 | 70376.5 | 491999 | 1151 | 105150 | 384744 | 13434 | 277362 | 1916 | 15日 | 1092 | 8 | 715 | 8 | 88 | 2 | 1895 | 18
16日 | 70388.2 | 492740 | 1159 | 105306 | 385303 | 13442 | 277450 | 1918 | 16日 | 1104 | 9 | 714 | 15 | 86 | 2 | 1904 | 26
17日 | 70400.3 | 493481 | 1168 | 105462 | 385861 | 13457 | 277536 | 1920 | 17日 | 1066 | 9 | 667 | 20 | 88 | 2 | 1821 | 31
18日 | 70412.4 | 494184 | 1177 | 105593 | 386397 | 13477 | 277624 | 1922 | 18日 | 1059 | 9 | 666 | 20 | 88 | 2 | 1813 | 31
19日 | 70424.3 | 494886 | 1186 | 105724 | 386932 | 13497 | 277712 | 1924 | 19日 | 1068 | 10 | 663 | 21 | 88 | 2 | 1819 | 33
20日 | 70436.5 | 495588 | 1196 | 105853 | 387466 | 13518 | 277800 | 1926 | 20日 | 1061 | 9 | 665 | 20 | 89 | 3 | 1815 | 32
21日 | 70448.4 | 496292 | 1205 | 105984 | 388000 | 13538 | 277889 | 1929 | 21日 | 1064 | 10 | 669 | 20 | 89 | 2 | 1822 | 32
22日 | 70460.5 | 496993 | 1215 | 106115 | 388538 | 13558 | 277978 | 1931 | 22日 | 1061 | 9 | 664 | 21 | 88 | 2 | 1813 | 32
23日 | 70472.4 | 497697 | 1224 | 106244 | 389073 | 13579 | 278066 | 1933 | 23日 | 1071 | 10 | 670 | 21 | 89 | 2 | 1830 | 33
24日 | 70484.7 | 498399 | 1234 | 106375 | 389612 | 13600 | 278155 | 1935 | 24日 | 1067 | 9 | 653 | 35 | 88 | 2 | 1808 | 46
25日 | 70496.6 | 499109 | 1243 | 106504 | 390136 | 13635 | 278243 | 1937 | 25日 | 1072 | 10 | 655 | 37 | 87 | 2 | 1814 | 49
26日 | 70508.7 | 499818 | 1253 | 106633 | 390662 | 13672 | 278330 | 1939 | 26日 | 1059 | 8 | 655 | 34 | 89 | 3 | 1803 | 45
27日 | 70520.3 | 500529 | 1261 | 106762 | 391188 | 13706 | 278419 | 1942 | 27日 | 1110 | 9 | 652 | 36 | 88 | 2 | 1850 | 47
28日 | 70532.4 | 501276 | 1270 | 106890 | 391712 | 13742 | 278507 | 1944 | 28日 | 931 | 9 | 654 | 36 | 88 | 2 | 1673 | 47
29日 | 70544.4 | 501847 | 1279 | 107018 | 392238 | 13778 | 278595 | 1946 | 29日 | 1077 | 9 | 659 | 31 | 90 | 3 | 1826 | 43
30日 | 70556.7 | 502555 | 1288 | 107150 | 392765 | 13809 | 278685 | 1949 | 30日 | 980 | 9 | 649 | 35 | 85 | 3 | 1714 | 47
1日 | 70568.5 | 503181 | 1297 | 107274 | 393290 | 13844 | 278770 | 1952 | 合计 | 32628 | 263 | 21251 | 824 | 2627 | 65 | 56506 | 1152
[9 empty] | 日均 | 1087.6 | 8.7667 | 708.3667 | 27.4667 | 87.5667 | 2.1667 | 1883.5333 | 38.4