## 除臭
常州市深水城北污水处理有限公司除臭系统运行月报表
2021-10-01
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数(吨) | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数(吨) | 3#电表读数(度) | 3#水表读数(吨) | 4#电表读数(度) | 4#水表读数(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度) | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨)
1日 | 70568.6 | 503248 | 1296 | 107278 | 393294 | 13817 | 278776 | 1951 |  |  | 1052 | 10 | 660 | 9 | 89 | 2 |  |  | 1801 | 21
2日 | 70580.5 | 503943 | 1306 | 107408 | 393824 | 13826 | 278865 | 1953 |  |  | 1059 | 7 | 656 | 8 | 88 | 2 |  |  | 1803 | 17
3日 | 70592.7 | 504636 | 1313 | 107534 | 394354 | 13834 | 278953 | 1955 |  |  | 1053 | 9 | 657 | 9 | 90 | 2 |  |  | 1800 | 20
4日 | 70604.7 | 505329 | 1322 | 107662 | 394883 | 13843 | 279043 | 1957 |  |  | 1066 | 9 | 658 | 9 | 89 | 2 |  |  | 1813 | 20
5日 | 70616.9 | 506029 | 1331 | 107790 | 395413 | 13852 | 279132 | 1959 |  |  | 1044 | 8 | 657 | 9 | 92 | 2 |  |  | 1793 | 19
6日 | 70628.8 | 506716 | 1339 | 107918 | 395942 | 13861 | 279224 | 1961 |  |  | 1062 | 9 | 659 | 8 | 89 | 2 |  |  | 1810 | 19
7日 | 70641.1 | 507409 | 1348 | 108047 | 396472 | 13869 | 279313 | 1963 |  |  | 1051 | 9 | 664 | 9 | 88 | 2 |  |  | 1803 | 20
8日 | 70653 | 508103 | 1357 | 108181 | 397002 | 13878 | 279401 | 1965 |  |  | 1064 | 8 | 665 | 86 | 80 | 1 |  |  | 1809 | 95
9日 | 70665.2 | 508801 | 1365 | 108312 | 397536 | 13964 | 279481 | 1966 |  |  | 1070 | 9 | 767 | 87 | 82 | 2 |  |  | 1919 | 98
10日 | 70677.5 | 509502 | 1374 | 108444 | 398171 | 14051 | 279563 | 1968 |  |  | 1054 | 8 | 564 | 86 | 82 | 2 |  |  | 1700 | 96
11日 | 70689.4 | 510199 | 1382 | 108575 | 398604 | 14137 | 279645 | 1970 |  |  | 1054 | 8 | 666 | 11 | 86 | 2 |  |  | 1806 | 21
12日 | 70701.5 | 510890 | 1390 | 108706 | 399139 | 14148 | 279731 | 1972 |  |  | 1064 | 8 | 666 | 12 | 88 | 2 |  |  | 1818 | 22
13日 | 70713.9 | 511582 | 1398 | 108838 | 399673 | 14160 | 279819 | 1974 |  |  | 1064 | 7 | 663 | 12 | 85 | 2 |  |  | 1812 | 21
14日 | 70726.3 | 512274 | 1405 | 108969 | 400205 | 14172 | 279904 | 1976 |  |  | 1054 | 9 | 668 | 12 | 86 | 3 |  |  | 1808 | 24
15日 | 70738.4 | 512965 | 1414 | 109100 | 400742 | 14184 | 279990 | 1979 |  |  | 1054 | 9 | 666 | 11 | 87 | 2 |  |  | 1807 | 22
16日 | 70750.5 | 513656 | 1423 | 109232 | 401276 | 14195 | 280077 | 1981 |  |  | 1067 | 6 | 666 | 13 | 88 | 2 |  |  | 1821 | 21
17日 | 70763 | 514348 | 1429 | 109364 | 401810 | 14208 | 280165 | 1983 |  |  | 1061 | 9 | 667 | 12 | 88 | 2 |  |  | 1816 | 23
18日 | 70775.3 | 515040 | 1438 | 109496 | 402345 | 14220 | 280253 | 1985 |  |  | 1026 | 8 | 664 | 11 | 92 | 2 |  |  | 1782 | 21
19日 | 70787.4 | 515703 | 1446 | 109627 | 402878 | 14231 | 280345 | 1987 |  |  | 1028 | 8 | 665 | 11 | 92 | 2 |  |  | 1785 | 21
20日 | 70799.6 | 516365 | 1454 | 109759 | 403411 | 14242 | 280437 | 1989 |  |  | 1017 | 9 | 663 | 11 | 92 | 2 |  |  | 1772 | 22
21日 | 70811.4 | 517028 | 1463 | 109889 | 403944 | 14253 | 280529 | 1991 |  |  | 1029 | 8 | 666 | 11 | 93 | 2 |  |  | 1788 | 21
22日 | 70823.6 | 517691 | 1471 | 110020 | 404479 | 14264 | 280622 | 1993 |  |  | 1021 | 8 | 663 | 12 | 91 | 2 |  |  | 1775 | 22
23日 | 70835.5 | 518355 | 1479 | 110151 | 405011 | 14276 | 280713 | 1995 |  |  | 1030 | 8 | 664 | 11 | 92 | 2 |  |  | 1786 | 21
24日 | 70847.7 | 519019 | 1487 | 110282 | 405544 | 14287 | 280805 | 1997 |  |  | 1032 | 9 | 667 | 12 | 92 | 2 |  |  | 1791 | 23
25日 | 70860 | 519682 | 1496 | 110414 | 406079 | 14299 | 280897 | 1999 |  |  | 1035 | 8 | 662 | 10 | 92 | 2 |  |  | 1789 | 20
26日 | 70872.4 | 520345 | 1504 | 110544 | 406611 | 14309 | 280989 | 2001 |  |  | 1022 | 9 | 664 | 12 | 93 | 2 |  |  | 1779 | 23
27日 | 70884.3 | 521010 | 1513 | 110675 | 407144 | 14321 | 281082 | 2003 |  |  | 1043 | 8 | 663 | 10 | 89 | 2 |  |  | 1795 | 20
28日 | 70896.4 | 521690 | 1521 | 110806 | 407676 | 14331 | 281171 | 2005 |  |  | 1044 | 8 | 663 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1797 | 21
29日 | 70908.5 | 522371 | 1529 | 110937 | 408208 | 14342 | 281261 | 2007 |  |  | 1050 | 8 | 562 | 10 | 88 | 2 |  |  | 1700 | 20
30日 | 70920.8 | 523052 | 1537 | 110966 | 408741 | 14352 | 281349 | 2009 |  |  | 1047 | 9 | 663 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1800 | 22
31日 | 70933 | 523733 | 1546 | 111097 | 409273 | 14363 | 281439 | 2011 |  |  | 1049 | 8 | 663 | 10 | 90 | 2 |  |  | 1802 | 20
下月初 | 70945.3 | 524413 | 1554 | 111228 | 409805 | 14373 | 281529 | 2013
审核： 制表： 排水处审核：
[11 empty] | 32466 | 258 | 20461 | 556 | 2753 | 62 |  |  | 55680 | 876
[11 empty] | 1047.2903 | 8.3226 | 660.0323 | 17.9355 | 88.8065 | 2 |  |  | 1796.129 | 28.2581

## Sheet1
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 日期 | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数（吨） | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数（吨） | 3#电表读数(度) | 3#水表读数（吨） |  | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨）
1日 | 70568.6 | 503248 | 1296 | 107278 | 393294 | 13817 | 278776 | 1951 | 1日 | 1052 | 10 | 660 | 9 | 89 | 2 | 1801 | 21
2日 | 70580.5 | 503943 | 1306 | 107408 | 393824 | 13826 | 278865 | 1953 | 2日 | 1059 | 7 | 656 | 8 | 88 | 2 | 1803 | 17
3日 | 70592.7 | 504636 | 1313 | 107534 | 394354 | 13834 | 278953 | 1955 | 3日 | 1053 | 9 | 657 | 9 | 90 | 2 | 1800 | 20
4日 | 70604.7 | 505329 | 1322 | 107662 | 394883 | 13843 | 279043 | 1957 | 4日 | 1066 | 9 | 658 | 9 | 89 | 2 | 1813 | 20
5日 | 70616.9 | 506029 | 1331 | 107790 | 395413 | 13852 | 279132 | 1959 | 5日 | 1044 | 8 | 657 | 9 | 92 | 2 | 1793 | 19
6日 | 70628.8 | 506716 | 1339 | 107918 | 395942 | 13861 | 279224 | 1961 | 6日 | 1062 | 9 | 659 | 8 | 89 | 2 | 1810 | 19
7日 | 70641.1 | 507409 | 1348 | 108047 | 396472 | 13869 | 279313 | 1963 | 7日 | 1051 | 9 | 664 | 9 | 88 | 2 | 1803 | 20
8日 | 70653 | 508103 | 1357 | 108181 | 397002 | 13878 | 279401 | 1965 | 8日 | 1064 | 8 | 665 | 86 | 80 | 1 | 1809 | 95
9日 | 70665.2 | 508801 | 1365 | 108312 | 397536 | 13964 | 279481 | 1966 | 9日 | 1070 | 9 | 767 | 87 | 82 | 2 | 1919 | 98
10日 | 70677.5 | 509502 | 1374 | 108444 | 398171 | 14051 | 279563 | 1968 | 10日 | 1054 | 8 | 564 | 86 | 82 | 2 | 1700 | 96
11日 | 70689.4 | 510199 | 1382 | 108575 | 398604 | 14137 | 279645 | 1970 | 11日 | 1054 | 8 | 666 | 11 | 86 | 2 | 1806 | 21
12日 | 70701.5 | 510890 | 1390 | 108706 | 399139 | 14148 | 279731 | 1972 | 12日 | 1064 | 8 | 666 | 12 | 88 | 2 | 1818 | 22
13日 | 70713.9 | 511582 | 1398 | 108838 | 399673 | 14160 | 279819 | 1974 | 13日 | 1064 | 7 | 663 | 12 | 85 | 2 | 1812 | 21
14日 | 70726.3 | 512274 | 1405 | 108969 | 400205 | 14172 | 279904 | 1976 | 14日 | 1054 | 9 | 668 | 12 | 86 | 3 | 1808 | 24
15日 | 70738.4 | 512965 | 1414 | 109100 | 400742 | 14184 | 279990 | 1979 | 15日 | 1054 | 9 | 666 | 11 | 87 | 2 | 1807 | 22
16日 | 70750.5 | 513656 | 1423 | 109232 | 401276 | 14195 | 280077 | 1981 | 16日 | 1067 | 6 | 666 | 13 | 88 | 2 | 1821 | 21
17日 | 70763 | 514348 | 1429 | 109364 | 401810 | 14208 | 280165 | 1983 | 17日 | 1061 | 9 | 667 | 12 | 88 | 2 | 1816 | 23
18日 | 70775.3 | 515040 | 1438 | 109496 | 402345 | 14220 | 280253 | 1985 | 18日 | 1026 | 8 | 664 | 11 | 92 | 2 | 1782 | 21
19日 | 70787.4 | 515703 | 1446 | 109627 | 402878 | 14231 | 280345 | 1987 | 19日 | 1028 | 8 | 665 | 11 | 92 | 2 | 1785 | 21
20日 | 70799.6 | 516365 | 1454 | 109759 | 403411 | 14242 | 280437 | 1989 | 20日 | 1017 | 9 | 663 | 11 | 92 | 2 | 1772 | 22
21日 | 70811.4 | 517028 | 1463 | 109889 | 403944 | 14253 | 280529 | 1991 | 21日 | 1029 | 8 | 666 | 11 | 93 | 2 | 1788 | 21
22日 | 70823.6 | 517691 | 1471 | 110020 | 404479 | 14264 | 280622 | 1993 | 22日 | 1021 | 8 | 663 | 12 | 91 | 2 | 1775 | 22
23日 | 70835.5 | 518355 | 1479 | 110151 | 405011 | 14276 | 280713 | 1995 | 23日 | 1030 | 8 | 664 | 11 | 92 | 2 | 1786 | 21
24日 | 70847.7 | 519019 | 1487 | 110282 | 405544 | 14287 | 280805 | 1997 | 24日 | 1032 | 9 | 667 | 12 | 92 | 2 | 1791 | 23
25日 | 70860 | 519682 | 1496 | 110414 | 406079 | 14299 | 280897 | 1999 | 25日 | 1035 | 8 | 662 | 10 | 92 | 2 | 1789 | 20
26日 | 70872.4 | 520345 | 1504 | 110544 | 406611 | 14309 | 280989 | 2001 | 26日 | 1022 | 9 | 664 | 12 | 93 | 2 | 1779 | 23
27日 | 70884.3 | 521010 | 1513 | 110675 | 407144 | 14321 | 281082 | 2003 | 27日 | 1043 | 8 | 663 | 10 | 89 | 2 | 1795 | 20
28日 | 70896.4 | 521690 | 1521 | 110806 | 407676 | 14331 | 281171 | 2005 | 28日 | 1044 | 8 | 663 | 11 | 90 | 2 | 1797 | 21
29日 | 70908.5 | 522371 | 1529 | 110937 | 408208 | 14342 | 281261 | 2007 | 29日 | 1050 | 8 | 562 | 10 | 88 | 2 | 1700 | 20
30日 | 70920.8 | 523052 | 1537 | 110966 | 408741 | 14352 | 281349 | 2009 | 30日 | 1047 | 9 | 663 | 11 | 90 | 2 | 1800 | 22
31日 | 70933 | 523733 | 1546 | 111097 | 409273 | 14363 | 281439 | 2011 | 31日 | 1049 | 8 | 663 | 10 | 90 | 2 | 1802 | 20
1日 | 70945.3 | 524413 | 1554 | 111228 | 409805 | 14373 | 281529 | 2013 | 合计 | 32466 | 258 | 20461 | 556 | 2753 | 62 | 55680 | 876
[9 empty] | 日均 | 1047.2903 | 8.3226 | 660.0323 | 17.9355 | 88.8065 | 2 | 1796.129 | 28.2581