## 1月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-01-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间（分）
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 | 118723777 | 流量计故障 | 453276338 | 14395.6 | 480
2日 | 118765119 | 流量计故障 | 453404544 | 14395.6 | 0
3日 | 118805644 | 流量计故障 | 453530368 | 14395.6 | 360
4日 | 118845133 | 流量计故障 | 453660032 | 14395.6 | 600
5日 | 118885842 | 流量计故障 | 453797120 | 14395.6 | 1440
6日 | 118939541 | 流量计故障 | 453949248 | 14395.6 | 1440
7日 | 118996819 | 流量计故障 | 454101536 | 14395.6 | 1441
8日 | 119048009 | 流量计故障 | 454246656 | 14395.6 | 1440
9日 | 119095768 | 流量计故障 | 454385696 | 14395.6 | 1440
10日 | 119140211 | 流量计故障 | 454522368 | 14395.6 | 1200
11日 | 119183792 | 流量计故障 | 454661984 | 14395.6 | 690
12日 | 119222233 | 流量计故障 | 454793824 | 14395.6 | 480
13日 | 119256277 | 流量计故障 | 454924800 | 14395.6 | 854
14日 | 119292017 | 流量计故障 | 455047648 | 14395.6 | 720
15日 | 119331678 | 流量计故障 | 455178272 | 14395.6 | 840
16日 | 119370368 | 流量计故障 | 455302368 | 14395.6 | 840
17日 | 119418216 | 流量计故障 | 455423680 | 14395.6 | 480
18日 | 119456726.6 | 流量计故障 | 455553792 | 14395.6 | 120
19日 | 119495728 | 流量计故障 | 455682259 | 14395.6 | 270
20日 | 119534735 | 流量计故障 | 455809411 | 14395.6 | 120
21日 | 119570934 | 流量计故障 | 455935712 | 14395.6 | 360
22日 | 119606769 | 流量计故障 | 456060640 | 14395.6 | 240
23日 | 119648582 | 流量计故障 | 456197312 | 14395.6 | 1440
24日 | 119692572 | 流量计故障 | 456344288 | 14395.6 | 1440
25日 | 119743945 | 流量计故障 | 456496864 | 14395.6 | 1440
26日 | 119796425 | 流量计故障 | 456650272 | 14395.6 | 1440
27日 | 119844276 | 流量计故障 | 456802144 | 14402.5 | 1440
28日 | 119887166 | 流量计故障 | 456955616 | 14402.5 | 1440
29日 | 119932383 | 流量计故障 | 457109440 | 14402.5 | 1440
30日 | 119979102 | 流量计故障 | 457264448 | 14402.5 | 1080
31日 | 120028217 | 流量计故障 | 457415008 | 14403.5 | 600
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 2月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-02-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间（分）
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间
1日 | 120068149 | 流量计故障 | 457546560 | 14403.5 | 480
2日 | 120111080 | 流量计故障 | 457670080 | 14403.5 | 120
3日 | 120145788 | 流量计故障 | 457797664 | 14403.5 | 120
4日 | 120186286 | 流量计故障 | 457929184 | 14403.5 | 240
5日 | 120223364 | 流量计故障 | 458055584 | 14403.5 | 120
6日 | 120258508 | 流量计故障 | 458182304 | 14403.5 | 120
7日 | 120294519 | 流量计故障 | 458309376 | 14403.5 | 120
8日 | 120340103 | 流量计故障 | 458447840 | 14403.5 | 1440
9日 | 120388616 | 流量计故障 | 458601984 | 14403.5 | 1440
10日 | 120436041 | 流量计故障 | 458758208 | 14403.5 | 1080
11日 | 120483398 | 流量计故障 | 458895744 | 14403.5 | 870
12日 | 120525598 | 流量计故障 | 459039904 | 14403.5 | 1380
13日 | 120572513 | 流量计故障 | 459187456 | 14403.5 | 960
14日 | 120616439 | 流量计故障 | 459335616 | 14403.5 | 900
15日 | 120658218 | 流量计故障 | 459474848 | 14403.5 | 840
16日 | 120698831 | 流量计故障 | 459613120 | 14403.5 | 480
17日 | 120744903 | 流量计故障 | 459758336 | 14403.5 | 360
18日 | 120792219 | 流量计故障 | 459900544 | 14403.5 | 1020
19日 | 120827781 | 流量计故障 | 460049888 | 14403.5 | 300
20日 | 120878038 | 流量计故障 | 460200864 | 14403.5 | 60
21日 | 120917416 | 流量计故障 | 460333216 | 14403.5 | 840
22日 | 120960777 | 流量计故障 | 460481952 | 14403.5 | 720
23日 | 121003029 | 流量计故障 | 460628064 | 14403.5 | 840
24日 | 121047856 | 流量计故障 | 460770848 | 14403.5 | 540
25日 | 121094327 | 流量计故障 | 460913696 | 14403.5 | 240
26日 | 121135083 | 流量计故障 | 461054304 | 14403.5 | 360
27日 | 121176878 | 流量计故障 | 461191136 | 14403.5 | 240
28日 | 121217863 | 流量计故障 | 461327040 | 14403.5 | 360
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 3月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-03-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间（分）
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 | 121257793 | 流量计故障 | 461466880 | 14403.5 | 240
2日 | 121294899 | 流量计故障 | 461602592 | 14403.5 | 480
3日 | 121338075 | 流量计故障 | 461744096 | 14403.5 | 200
4日 | 121384831 | 流量计故障 | 461886528 | 14403.5 | 120
5日 | 121427496 | 流量计故障 | 462033024 | 14403.5 | 480
6日 | 121474209 | 流量计故障 | 462181184 | 14403.5 | 360
7日 | 121517189 | 流量计故障 | 462325888 | 14403.5 | 600
8日 | 121557408 | 流量计故障 | 462464704 | 14403.5 | 270
9日 | 121601557 | 流量计故障 | 462607168 | 14403.5 | 480
10日 | 121644117 | 流量计故障 | 462751360 | 14403.5 | 120
11日 | 121689544 | 流量计故障 | 462892928 | 14403.5 | 120
12日 | 121732217 | 流量计故障 | 463027744 | 14403.5 | 240
13日 | 121772974 | 流量计故障 | 463160352 | 14403.5 | 120
14日 | 121813446 | 流量计故障 | 463296544 | 14403.5 | 240
15日 | 121849006 | 流量计故障 | 463423232 | 14403.5 | 540
16日 | 121886678 | 流量计故障 | 463545408 | 14403.5 | 840
17日 | 121923388 | 流量计故障 | 463678048 | 14403.5 | 1440
18日 | 121973604 | 流量计故障 | 463829408 | 14403.5 | 1440
19日 | 122025177 | 流量计故障 | 463982048 | 14403.5 | 1200
20日 | 122073988 | 流量计故障 | 464130624 | 14403.5 | 1260
21日 | 122124568 | 流量计故障 | 464281440 | 14403.5 | 1440
22日 | 122177621 | 流量计故障 | 464435168 | 14403.5 | 1140
23日 | 122230759 | 流量计故障 | 464590432 | 14413.7 | 1440
24日 | 122279788 | 流量计故障 | 464741024 | 14432.7 | 1440
25日 | 122329861 | 流量计故障 | 464888480 | 14450.2 | 1440
26日 | 122379735 | 流量计故障 | 465036384 | 14455.9 | 1440
27日 | 122432812 | 流量计故障 | 465190784 | 14455.9 | 1440
28日 | 122482374 | 流量计故障 | 465343488 | 14455.9 | 1440
29日 | 122532943 | 流量计故障 | 465497024 | 14455.9 | 1441
30日 | 122584284 | 流量计故障 | 465653152 | 14455.9 | 1440
31日 | 122633685 | 流量计故障 | 465805952 | 14455.9 | 1320
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 4月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-04-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间（分）
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间
1日 | 122681885 | 流量计故障 | 465959040 | 14455.9 | 720
2日 | 122732204 | 流量计故障 | 466109760 | 14455.9 | 1440
3日 | 122783803 | 流量计故障 | 466263360 | 14455.9 | 1320
4日 | 122833271 | 流量计故障 | 466418912 | 14455.9 | 990
5日 | 122881426 | 流量计故障 | 466569440 | 14455.9 | 270
6日 | 122927804 | 流量计故障 | 466722848 | 14455.9 | 600
7日 | 122973821 | 流量计故障 | 466875264 | 14455.9 | 1110
8日 | 123021231 | 流量计故障 | 467028224 | 14455.9 | 1440
9日 | 123071027 | 流量计故障 | 467181248 | 14455.9 | 1440
10日 | 123118926 | 流量计故障 | 467333344 | 14455.9 | 1440
11日 | 123171401 | 流量计故障 | 467486048 | 14455.9 | 1140
12日 | 123220173 | 流量计故障 | 467637472 | 14455.9 | 0
13日 | 123266913 | 流量计故障 | 467776288 | 14455.9 | 1320
14日 | 123315150 | 流量计故障 | 467932384 | 14455.9 | 1440
15日 | 123366023 | 流量计故障 | 468091360 | 14455.9 | 1200
16日 | 123419065 | 流量计故障 | 468247072 | 14455.9 | 1200
17日 | 123470466 | 流量计故障 | 468402208 | 14455.9 | 420
18日 | 123515733 | 流量计故障 | 468548992 | 14455.9 | 1200
19日 | 123567307 | 流量计故障 | 468708992 | 14455.9 | 300
20日 | 123614926 | 流量计故障 | 468869184 | 14455.9 | 240
21日 | 123664543 | 流量计故障 | 469029024 | 14455.9 | 420
22日 | 123710366 | 流量计故障 | 469188544 | 14455.9 | 1440
23日 | 123756786 | 流量计故障 | 469349920 | 14458.4 | 1440
24日 | 123808259 | 流量计故障 | 469513952 | 14458.4 | 1440
25日 | 123861465 | 流量计故障 | 469672960 | 14458.4 | 1440
26日 | 123910098 | 流量计故障 | 469831232 | 14458.4 | 1440
27日 | 123959343 | 流量计故障 | 469993664 | 14458.4 | 1260
28日 | 124008211 | 流量计故障 | 470152800 | 14458.4 | 1200
29日 | 124057332 | 流量计故障 | 470308832 | 14458.4 | 1440
30日 | 124106067 | 流量计故障 | 470468800 | 14458.4 | 1440
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 5月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-05-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
31日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 6月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-06-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 7月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-07-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
31日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 8月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-08-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
31日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 9月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-09-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超*米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 10月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-10-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超*米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
31日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 11月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-11-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超*米累计时间
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：

## 12月
常州市深水城北污水处理有限公司日签单
2022-12-01
日期 | 9:00流量计读数（立方米） |  |  |  | 液位超8.78米累计时间（分）
| 一期 | 二三期 | 总出水 | 加药间 | 集水井
1日 |  | 流量计故障
2日 |  | 流量计故障
3日 |  | 流量计故障
4日 |  | 流量计故障
5日 |  | 流量计故障
6日 |  | 流量计故障
7日 |  | 流量计故障
8日 |  | 流量计故障
9日 |  | 流量计故障
10日 |  | 流量计故障
11日 |  | 流量计故障
12日 |  | 流量计故障
13日 |  | 流量计故障
14日 |  | 流量计故障
15日 |  | 流量计故障
16日 |  | 流量计故障
17日 |  | 流量计故障
18日 |  | 流量计故障
19日 |  | 流量计故障
20日 |  | 流量计故障
21日 |  | 流量计故障
22日 |  | 流量计故障
23日 |  | 流量计故障
24日 |  | 流量计故障
25日 |  | 流量计故障
26日 |  | 流量计故障
27日 |  | 流量计故障
28日 |  | 流量计故障
29日 |  | 流量计故障
30日 |  | 流量计故障
31日 |  | 流量计故障
常州市深水城北污水处理有限公司代表签字：
常州市排水管理处代表签字：