## 除臭
常州市深水城北污水处理有限公司除臭系统运行月报表
2022-04-01
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数(吨) | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数(吨) | 3#电表读数(度) | 3#水表读数(吨) | 4#电表读数(度) | 4#水表读数(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度) | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨)
1日 | 72792.2 | 624062 | 2745 | 131650 | 491920 | 16288 | 295426 | 2303 |  |  | 1047 | 8 | 663 | 11 | 89 | 2 |  |  | 1799 | 21
2日 | 72803.8 | 624761 | 2753 | 131782 | 492451 | 16299 | 295515 | 2305 |  |  | 1047 | 9 | 663 | 12 | 91 | 2 |  |  | 1801 | 23
3日 | 72815.3 | 625463 | 2762 | 131914 | 492982 | 16311 | 295606 | 2307 |  |  | 1050 | 8 | 665 | 12 | 89 | 2 |  |  | 1804 | 22
4日 | 72827 | 626162 | 2770 | 132047 | 493514 | 16323 | 295695 | 2309 |  |  | 1045 | 9 | 663 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1798 | 23
5日 | 72838.5 | 626862 | 2779 | 132180 | 494044 | 16335 | 295785 | 2311 |  |  | 1047 | 9 | 662 | 12 | 91 | 2 |  |  | 1800 | 23
6日 | 72850.1 | 627561 | 2788 | 132311 | 494575 | 16347 | 295876 | 2313 |  |  | 1052 | 8 | 664 | 12 | 88 | 1 |  |  | 1804 | 21
7日 | 72861.8 | 628262 | 2796 | 132444 | 495106 | 16359 | 295964 | 2314 |  |  | 1051 | 9 | 663 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1804 | 22
8日 | 72873.5 | 628962 | 2805 | 132576 | 495637 | 16370 | 296054 | 2316 |  |  | 1052 | 8 | 663 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1805 | 22
9日 | 72885.3 | 629660 | 2813 | 132709 | 496167 | 16382 | 296144 | 2318 |  |  | 1047 | 9 | 664 | 12 | 89 | 2 |  |  | 1800 | 23
10日 | 72896.8 | 630362 | 2822 | 132841 | 496699 | 16394 | 296233 | 2320 |  |  | 1048 | 9 | 663 | 12 | 91 | 2 |  |  | 1802 | 23
11日 | 72908.4 | 631062 | 2831 | 132973 | 497230 | 16406 | 296324 | 2322 |  |  | 1047 | 8 | 665 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1802 | 22
12日 | 72920 | 631761 | 2839 | 133106 | 497762 | 16418 | 296414 | 2324 |  |  | 1046 | 9 | 662 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1798 | 22
13日 | 72931.5 | 632462 | 2848 | 133238 | 498292 | 16429 | 296504 | 2326 |  |  | 1051 | 9 | 663 | 12 | 92 | 2 |  |  | 1806 | 23
14日 | 72943.2 | 633162 | 2857 | 133370 | 498823 | 16441 | 296596 | 2328 |  |  | 1055 | 9 | 674 | 13 | 88 | 2 |  |  | 1817 | 24
15日 | 72955 | 633863 | 2866 | 133504 | 499363 | 16454 | 296684 | 2330 |  |  | 1039 | 8 | 668 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1797 | 21
16日 | 72966.5 | 634557 | 2874 | 133637 | 499898 | 16465 | 296774 | 2332 |  |  | 1043 | 8 | 669 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1802 | 22
17日 | 72978.2 | 635249 | 2882 | 133771 | 500433 | 16477 | 296864 | 2334 |  |  | 1033 | 8 | 666 | 11 | 90 | 3 |  |  | 1789 | 22
18日 | 72989.5 | 635943 | 2890 | 133903 | 500967 | 16488 | 296954 | 2337 |  |  | 1041 | 8 | 670 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1801 | 22
19日 | 73001.1 | 636636 | 2898 | 134037 | 501503 | 16500 | 297044 | 2339 |  |  | 1041 | 8 | 668 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1799 | 21
20日 | 73012.7 | 637329 | 2906 | 134170 | 502038 | 16511 | 297134 | 2341 |  |  | 1038 | 8 | 669 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1797 | 22
21日 | 73024.2 | 638022 | 2914 | 134304 | 502573 | 16523 | 297224 | 2343 |  |  | 1042 | 8 | 667 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1799 | 22
22日 | 73035.8 | 638716 | 2922 | 134436 | 503108 | 16535 | 297314 | 2345 |  |  | 1038 | 8 | 659 | 11 | 88 | 1 |  |  | 1785 | 20
23日 | 73047.3 | 639409 | 2930 | 134567 | 503636 | 16546 | 297402 | 2346 |  |  | 1036 | 8 | 659 | 11 | 89 | 2 |  |  | 1784 | 21
24日 | 73058.8 | 640100 | 2938 | 134698 | 504164 | 16557 | 297491 | 2348 |  |  | 1041 | 8 | 660 | 12 | 88 | 2 |  |  | 1789 | 22
25日 | 73070.4 | 640793 | 2946 | 134829 | 504693 | 16569 | 297579 | 2350 |  |  | 1031 | 9 | 659 | 12 | 90 | 2 |  |  | 1780 | 23
26日 | 73081.8 | 641482 | 2955 | 134961 | 505220 | 16581 | 297669 | 2352 |  |  | 1040 | 8 | 660 | 11 | 88 | 2 |  |  | 1788 | 21
27日 | 73093.3 | 642177 | 2963 | 135092 | 505749 | 16592 | 297757 | 2354 |  |  | 1031 | 8 | 658 | 11 | 88 | 1 |  |  | 1777 | 20
28日 | 73104.7 | 642866 | 2971 | 135222 | 506277 | 16603 | 297845 | 2355 |  |  | 1043 | 8 | 660 | 12 | 89 | 2 |  |  | 1792 | 22
29日 | 73116.3 | 643561 | 2979 | 135354 | 506805 | 16615 | 297934 | 2357 |  |  | 1037 | 8 | 660 | 11 | 90 | 2 |  |  | 1787 | 21
30日 | 73127.8 | 644253 | 2987 | 135486 | 507333 | 16626 | 298024 | 2359 |  |  | 1043 | 9 | 660 | 12 | 88 | 3 |  |  | 1791 | 24
下月初 | 73139.3 | 644951 | 2996 | 135617 | 507862 | 16638 | 298112 | 2362
审核： 制表： 排水处审核：
[11 empty] | 31302 | 251 | 19909 | 350 | 2686 | 59 |  |  | 53897 | 660
[11 empty] | 1043.4 | 8.3667 | 663.6333 | 11.6667 | 89.5333 | 1.9667 |  |  | 1796.5667 | 22

## Sheet1
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 日期 | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数（吨） | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数（吨） | 3#电表读数(度) | 3#水表读数（吨） |  | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨）
1日 | 72792.2 | 624062 | 2745 | 131650 | 491920 | 16288 | 295426 | 2303 | 1日 | 1047 | 8 | 663 | 11 | 89 | 2 | 1799 | 21
2日 | 72803.8 | 624761 | 2753 | 131782 | 492451 | 16299 | 295515 | 2305 | 2日 | 1047 | 9 | 663 | 12 | 91 | 2 | 1801 | 23
3日 | 72815.3 | 625463 | 2762 | 131914 | 492982 | 16311 | 295606 | 2307 | 3日 | 1050 | 8 | 665 | 12 | 89 | 2 | 1804 | 22
4日 | 72827 | 626162 | 2770 | 132047 | 493514 | 16323 | 295695 | 2309 | 4日 | 1045 | 9 | 663 | 12 | 90 | 2 | 1798 | 23
5日 | 72838.5 | 626862 | 2779 | 132180 | 494044 | 16335 | 295785 | 2311 | 5日 | 1047 | 9 | 662 | 12 | 91 | 2 | 1800 | 23
6日 | 72850.1 | 627561 | 2788 | 132311 | 494575 | 16347 | 295876 | 2313 | 6日 | 1052 | 8 | 664 | 12 | 88 | 1 | 1804 | 21
7日 | 72861.8 | 628262 | 2796 | 132444 | 495106 | 16359 | 295964 | 2314 | 7日 | 1051 | 9 | 663 | 11 | 90 | 2 | 1804 | 22
8日 | 72873.5 | 628962 | 2805 | 132576 | 495637 | 16370 | 296054 | 2316 | 8日 | 1052 | 8 | 663 | 12 | 90 | 2 | 1805 | 22
9日 | 72885.3 | 629660 | 2813 | 132709 | 496167 | 16382 | 296144 | 2318 | 9日 | 1047 | 9 | 664 | 12 | 89 | 2 | 1800 | 23
10日 | 72896.8 | 630362 | 2822 | 132841 | 496699 | 16394 | 296233 | 2320 | 10日 | 1048 | 9 | 663 | 12 | 91 | 2 | 1802 | 23
11日 | 72908.4 | 631062 | 2831 | 132973 | 497230 | 16406 | 296324 | 2322 | 11日 | 1047 | 8 | 665 | 12 | 90 | 2 | 1802 | 22
12日 | 72920 | 631761 | 2839 | 133106 | 497762 | 16418 | 296414 | 2324 | 12日 | 1046 | 9 | 662 | 11 | 90 | 2 | 1798 | 22
13日 | 72931.5 | 632462 | 2848 | 133238 | 498292 | 16429 | 296504 | 2326 | 13日 | 1051 | 9 | 663 | 12 | 92 | 2 | 1806 | 23
14日 | 72943.2 | 633162 | 2857 | 133370 | 498823 | 16441 | 296596 | 2328 | 14日 | 1055 | 9 | 674 | 13 | 88 | 2 | 1817 | 24
15日 | 72955 | 633863 | 2866 | 133504 | 499363 | 16454 | 296684 | 2330 | 15日 | 1039 | 8 | 668 | 11 | 90 | 2 | 1797 | 21
16日 | 72966.5 | 634557 | 2874 | 133637 | 499898 | 16465 | 296774 | 2332 | 16日 | 1043 | 8 | 669 | 12 | 90 | 2 | 1802 | 22
17日 | 72978.2 | 635249 | 2882 | 133771 | 500433 | 16477 | 296864 | 2334 | 17日 | 1033 | 8 | 666 | 11 | 90 | 3 | 1789 | 22
18日 | 72989.5 | 635943 | 2890 | 133903 | 500967 | 16488 | 296954 | 2337 | 18日 | 1041 | 8 | 670 | 12 | 90 | 2 | 1801 | 22
19日 | 73001.1 | 636636 | 2898 | 134037 | 501503 | 16500 | 297044 | 2339 | 19日 | 1041 | 8 | 668 | 11 | 90 | 2 | 1799 | 21
20日 | 73012.7 | 637329 | 2906 | 134170 | 502038 | 16511 | 297134 | 2341 | 20日 | 1038 | 8 | 669 | 12 | 90 | 2 | 1797 | 22
21日 | 73024.2 | 638022 | 2914 | 134304 | 502573 | 16523 | 297224 | 2343 | 21日 | 1042 | 8 | 667 | 12 | 90 | 2 | 1799 | 22
22日 | 73035.8 | 638716 | 2922 | 134436 | 503108 | 16535 | 297314 | 2345 | 22日 | 1038 | 8 | 659 | 11 | 88 | 1 | 1785 | 20
23日 | 73047.3 | 639409 | 2930 | 134567 | 503636 | 16546 | 297402 | 2346 | 23日 | 1036 | 8 | 659 | 11 | 89 | 2 | 1784 | 21
24日 | 73058.8 | 640100 | 2938 | 134698 | 504164 | 16557 | 297491 | 2348 | 24日 | 1041 | 8 | 660 | 12 | 88 | 2 | 1789 | 22
25日 | 73070.4 | 640793 | 2946 | 134829 | 504693 | 16569 | 297579 | 2350 | 25日 | 1031 | 9 | 659 | 12 | 90 | 2 | 1780 | 23
26日 | 73081.8 | 641482 | 2955 | 134961 | 505220 | 16581 | 297669 | 2352 | 26日 | 1040 | 8 | 660 | 11 | 88 | 2 | 1788 | 21
27日 | 73093.3 | 642177 | 2963 | 135092 | 505749 | 16592 | 297757 | 2354 | 27日 | 1031 | 8 | 658 | 11 | 88 | 1 | 1777 | 20
28日 | 73104.7 | 642866 | 2971 | 135222 | 506277 | 16603 | 297845 | 2355 | 28日 | 1043 | 8 | 660 | 12 | 89 | 2 | 1792 | 22
29日 | 73116.3 | 643561 | 2979 | 135354 | 506805 | 16615 | 297934 | 2357 | 29日 | 1037 | 8 | 660 | 11 | 90 | 2 | 1787 | 21
30日 | 73127.8 | 644253 | 2987 | 135486 | 507333 | 16626 | 298024 | 2359 | 30日 | 1043 | 9 | 660 | 12 | 88 | 3 | 1791 | 24
1日 | 73139.3 | 644951 | 2996 | 135617 | 507862 | 16638 | 298112 | 2362 | 合计 | 31302 | 251 | 19909 | 350 | 2686 | 59 | 53897 | 660
[9 empty] | 日均 | 1043.4 | 8.3667 | 663.6333 | 11.6667 | 89.5333 | 1.9667 | 1796.5667 | 22