## 除臭
常州市深水城北污水处理有限公司除臭系统运行月报表
2023-03-01
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 4#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数(吨) | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数(吨) | 3#电表读数(度) | 3#水表读数(吨) | 4#电表读数(度) | 4#水表读数(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度) | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨) | 用电量(度） | 用水量(吨)
1日 | 76876 | 849357 | 6034 | 179276 | 663208 | 20046 | 323462 | 2865 |  |  | 1116 | 10 | 671 | 9 | 91 | 1 |  |  | 1878 | 20
2日 | 76891 | 850023 | 6044 | 179465 | 663690 | 20055 | 323553 | 2866 |  |  | 1147 | 10 | 678 | 9 | 91 | 1 |  |  | 1916 | 20
3日 | 76907 | 850690 | 6054 | 179658 | 664175 | 20064 | 323644 | 2867 |  |  | 1117 | 11 | 668 | 9 | 89 | 2 |  |  | 1874 | 22
4日 | 76922 | 851357 | 6065 | 179848 | 664653 | 20073 | 323733 | 2869 |  |  | 1143 | 10 | 666 | 9 | 92 | 1 |  |  | 1901 | 20
5日 | 76938 | 852020 | 6075 | 180037 | 665130 | 20082 | 323825 | 2870 |  |  | 1121 | 10 | 674 | 9 | 89 | 1 |  |  | 1884 | 20
6日 | 76953 | 852691 | 6085 | 180228 | 665613 | 20091 | 323914 | 2871 |  |  | 1119 | 9 | 656 | 9 | 88 | 3 |  |  | 1863 | 21
7日 | 76968 | 853360 | 6094 | 180414 | 666083 | 20100 | 324002 | 2874 |  |  | 1119 | 12 | 665 | 10 | 88 | 1 |  |  | 1872 | 23
8日 | 76983 | 854029 | 6106 | 180602 | 666560 | 20110 | 324090 | 2875 |  |  | 1107 | 11 | 648 | 8 | 87 | 1 |  |  | 1842 | 20
9日 | 76998 | 854686 | 6117 | 180786 | 667024 | 20118 | 324177 | 2876 |  |  | 1104 | 10 | 655 | 10 | 88 | 2 |  |  | 1847 | 22
10日 | 77013 | 855340 | 6127 | 180970 | 667495 | 20128 | 324265 | 2878 |  |  | 1114 | 10 | 665 | 9 | 89 | 1 |  |  | 1868 | 20
11日 | 77028 | 856004 | 6137 | 181159 | 667971 | 20137 | 324354 | 2879 |  |  | 1112 | 9 | 663 | 9 | 86 | 2 |  |  | 1861 | 20
12日 | 77043 | 856666 | 6146 | 181346 | 668447 | 20146 | 324440 | 2881 |  |  | 1112 | 11 | 662 | 10 | 91 | 1 |  |  | 1865 | 22
13日 | 77058 | 857328 | 6157 | 181534 | 668921 | 20156 | 324531 | 2882 |  |  | 1138 | 11 | 665 | 11 | 89 | 2 |  |  | 1892 | 24
14日 | 77074 | 857986 | 6168 | 181723 | 669397 | 20167 | 324620 | 2884 |  |  | 1115 | 9 | 661 | 11 | 89 | 1 |  |  | 1865 | 21
15日 | 77089 | 858651 | 6177 | 181910 | 669871 | 20178 | 324709 | 2885 |  |  | 1116 | 10 | 662 | 11 | 89 | 2 |  |  | 1867 | 23
16日 | 77104 | 859317 | 6187 | 182098 | 670345 | 20189 | 324798 | 2887 |  |  | 1097 | 9 | 673 | 8 | 89 | 1 |  |  | 1859 | 18
17日 | 77119 | 859964 | 6196 | 182295 | 670821 | 20197 | 324887 | 2888 |  |  | 1131 | 10 | 664 | 9 | 90 | 2 |  |  | 1885 | 21
18日 | 77135 | 860615 | 6206 | 182482 | 671298 | 20206 | 324977 | 2890 |  |  | 1095 | 9 | 662 | 8 | 88 | 2 |  |  | 1845 | 19
19日 | 77150 | 861260 | 6215 | 182665 | 671777 | 20214 | 325065 | 2892 |  |  | 1101 | 9 | 664 | 9 | 89 | 1 |  |  | 1854 | 19
20日 | 77165 | 861911 | 6224 | 182854 | 672252 | 20223 | 325154 | 2893 |  |  | 1128 | 10 | 671 | 8 | 90 | 2 |  |  | 1889 | 20
21日 | 77181 | 862559 | 6234 | 183044 | 672733 | 20231 | 325244 | 2895 |  |  | 1101 | 10 | 662 | 9 | 88 | 1 |  |  | 1851 | 20
22日 | 77196 | 863210 | 6244 | 183230 | 673209 | 20240 | 325332 | 2896 |  |  | 1103 | 10 | 670 | 10 | 90 | 1 |  |  | 1863 | 21
23日 | 77211 | 863863 | 6254 | 183421 | 673688 | 20250 | 325422 | 2897 |  |  | 1101 | 10 | 664 | 10 | 88 | 1 |  |  | 1853 | 21
24日 | 77226 | 864514 | 6264 | 183608 | 674165 | 20260 | 325510 | 2898 |  |  | 1104 | 9 | 664 | 9 | 89 | 2 |  |  | 1857 | 20
25日 | 77241 | 865168 | 6273 | 183796 | 674641 | 20269 | 325599 | 2900 |  |  | 1109 | 9 | 671 | 10 | 90 | 1 |  |  | 1870 | 20
26日 | 77256 | 865827 | 6282 | 183987 | 675121 | 20279 | 325689 | 2901 |  |  | 1135 | 9 | 667 | 9 | 91 | 2 |  |  | 1893 | 20
27日 | 77272 | 866482 | 6291 | 184175 | 675600 | 20288 | 325780 | 2903 |  |  | 1106 | 10 | 666 | 10 | 87 | 2 |  |  | 1859 | 22
28日 | 77287 | 867138 | 6301 | 184364 | 676077 | 20298 | 325867 | 2905 |  |  | 1103 | 9 | 691 | 10 | 88 | 1 |  |  | 1882 | 20
29日 | 77302 | 867791 | 6310 | 184548 | 676584 | 20308 | 325955 | 2906 |  |  | 1136 | 9 | 693 | 9 | 90 | 2 |  |  | 1919 | 20
30日 | 77318 | 868447 | 6319 | 184735 | 677090 | 20317 | 326045 | 2908 |  |  | 1105 | 10 | 697 | 9 | 89 | 1 |  |  | 1891 | 20
31日 | 77333 | 869102 | 6329 | 184924 | 677598 | 20326 | 326134 | 2909 |  |  | 1107 | 9 | 692 | 10 | 88 | 1 |  |  | 1887 | 20
下月初 | 77348 | 869759 | 6338 | 185107 | 678107 | 20336 | 326222 | 2910
审核： 制表： 排水处审核：
[11 empty] | 34562 | 304 | 20730 | 290 | 2760 | 45 |  |  | 58052 | 639
[11 empty] | 1114.9032 | 9.8065 | 668.7097 | 9.3548 | 89.0323 | 1.4516 |  |  | 1872.6452 | 20.6129

## Sheet1
日期 | 1#除臭系统 |  |  | 2#除臭系统 |  |  | 3#除臭系统 |  | 日期 | 1#除臭系统 |  | 2#除臭系统 |  | 3#除臭系统 |  | 合计
| 1#电表读数(*30度) | 1#新电表读数(度) | 1#水表读数（吨） | 2#电表读数(度) | 2#新电表读数(度) | 2#水表读数（吨） | 3#电表读数(度) | 3#水表读数（吨） |  | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨） | 用电量(度） | 用水量（吨）
1日 | 76876 | 849357 | 6034 | 179276 | 663208 | 20046 | 323462 | 2865 | 1日 | 1116 | 10 | 671 | 9 | 91 | 1 | 1878 | 20
2日 | 76891 | 850023 | 6044 | 179465 | 663690 | 20055 | 323553 | 2866 | 2日 | 1147 | 10 | 678 | 9 | 91 | 1 | 1916 | 20
3日 | 76907 | 850690 | 6054 | 179658 | 664175 | 20064 | 323644 | 2867 | 3日 | 1117 | 11 | 668 | 9 | 89 | 2 | 1874 | 22
4日 | 76922 | 851357 | 6065 | 179848 | 664653 | 20073 | 323733 | 2869 | 4日 | 1143 | 10 | 666 | 9 | 92 | 1 | 1901 | 20
5日 | 76938 | 852020 | 6075 | 180037 | 665130 | 20082 | 323825 | 2870 | 5日 | 1121 | 10 | 674 | 9 | 89 | 1 | 1884 | 20
6日 | 76953 | 852691 | 6085 | 180228 | 665613 | 20091 | 323914 | 2871 | 6日 | 1119 | 9 | 656 | 9 | 88 | 3 | 1863 | 21
7日 | 76968 | 853360 | 6094 | 180414 | 666083 | 20100 | 324002 | 2874 | 7日 | 1119 | 12 | 665 | 10 | 88 | 1 | 1872 | 23
8日 | 76983 | 854029 | 6106 | 180602 | 666560 | 20110 | 324090 | 2875 | 8日 | 1107 | 11 | 648 | 8 | 87 | 1 | 1842 | 20
9日 | 76998 | 854686 | 6117 | 180786 | 667024 | 20118 | 324177 | 2876 | 9日 | 1104 | 10 | 655 | 10 | 88 | 2 | 1847 | 22
10日 | 77013 | 855340 | 6127 | 180970 | 667495 | 20128 | 324265 | 2878 | 10日 | 1114 | 10 | 665 | 9 | 89 | 1 | 1868 | 20
11日 | 77028 | 856004 | 6137 | 181159 | 667971 | 20137 | 324354 | 2879 | 11日 | 1112 | 9 | 663 | 9 | 86 | 2 | 1861 | 20
12日 | 77043 | 856666 | 6146 | 181346 | 668447 | 20146 | 324440 | 2881 | 12日 | 1112 | 11 | 662 | 10 | 91 | 1 | 1865 | 22
13日 | 77058 | 857328 | 6157 | 181534 | 668921 | 20156 | 324531 | 2882 | 13日 | 1138 | 11 | 665 | 11 | 89 | 2 | 1892 | 24
14日 | 77074 | 857986 | 6168 | 181723 | 669397 | 20167 | 324620 | 2884 | 14日 | 1115 | 9 | 661 | 11 | 89 | 1 | 1865 | 21
15日 | 77089 | 858651 | 6177 | 181910 | 669871 | 20178 | 324709 | 2885 | 15日 | 1116 | 10 | 662 | 11 | 89 | 2 | 1867 | 23
16日 | 77104 | 859317 | 6187 | 182098 | 670345 | 20189 | 324798 | 2887 | 16日 | 1097 | 9 | 673 | 8 | 89 | 1 | 1859 | 18
17日 | 77119 | 859964 | 6196 | 182295 | 670821 | 20197 | 324887 | 2888 | 17日 | 1131 | 10 | 664 | 9 | 90 | 2 | 1885 | 21
18日 | 77135 | 860615 | 6206 | 182482 | 671298 | 20206 | 324977 | 2890 | 18日 | 1095 | 9 | 662 | 8 | 88 | 2 | 1845 | 19
19日 | 77150 | 861260 | 6215 | 182665 | 671777 | 20214 | 325065 | 2892 | 19日 | 1101 | 9 | 664 | 9 | 89 | 1 | 1854 | 19
20日 | 77165 | 861911 | 6224 | 182854 | 672252 | 20223 | 325154 | 2893 | 20日 | 1128 | 10 | 671 | 8 | 90 | 2 | 1889 | 20
21日 | 77181 | 862559 | 6234 | 183044 | 672733 | 20231 | 325244 | 2895 | 21日 | 1101 | 10 | 662 | 9 | 88 | 1 | 1851 | 20
22日 | 77196 | 863210 | 6244 | 183230 | 673209 | 20240 | 325332 | 2896 | 22日 | 1103 | 10 | 670 | 10 | 90 | 1 | 1863 | 21
23日 | 77211 | 863863 | 6254 | 183421 | 673688 | 20250 | 325422 | 2897 | 23日 | 1101 | 10 | 664 | 10 | 88 | 1 | 1853 | 21
24日 | 77226 | 864514 | 6264 | 183608 | 674165 | 20260 | 325510 | 2898 | 24日 | 1104 | 9 | 664 | 9 | 89 | 2 | 1857 | 20
25日 | 77241 | 865168 | 6273 | 183796 | 674641 | 20269 | 325599 | 2900 | 25日 | 1109 | 9 | 671 | 10 | 90 | 1 | 1870 | 20
26日 | 77256 | 865827 | 6282 | 183987 | 675121 | 20279 | 325689 | 2901 | 26日 | 1135 | 9 | 667 | 9 | 91 | 2 | 1893 | 20
27日 | 77272 | 866482 | 6291 | 184175 | 675600 | 20288 | 325780 | 2903 | 27日 | 1106 | 10 | 666 | 10 | 87 | 2 | 1859 | 22
28日 | 77287 | 867138 | 6301 | 184364 | 676077 | 20298 | 325867 | 2905 | 28日 | 1103 | 9 | 691 | 10 | 88 | 1 | 1882 | 20
29日 | 77302 | 867791 | 6310 | 184548 | 676584 | 20308 | 325955 | 2906 | 29日 | 1136 | 9 | 693 | 9 | 90 | 2 | 1919 | 20
30日 | 77318 | 868447 | 6319 | 184735 | 677090 | 20317 | 326045 | 2908 | 30日 | 1105 | 10 | 697 | 9 | 89 | 1 | 1891 | 20
31日 | 77333 | 869102 | 6329 | 184924 | 677598 | 20326 | 326134 | 2909 | 31日 | 1107 | 9 | 692 | 10 | 88 | 1 | 1887 | 20
1日 | 77348 | 869759 | 6338 | 185107 | 678107 | 20336 | 326222 | 2910 | 合计 | 34562 | 304 | 20730 | 290 | 2760 | 45 | 58052 | 639
[9 empty] | 日均 | 1114.9032 | 9.8065 | 668.7097 | 9.3548 | 89.0323 | 1.4516 | 1872.6452 | 20.6129